TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CEL-1387
3-teilige Liege.
Klappbare Armlehnen.
Rückenlehne verstellbar bis +75° durch 2 Gasfedern, Beinbereich bis 90° durch manuelle Gelenkverstellung.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, bezogen mit flammhemmendem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidbeschichtung.
Basis mit 4 einziehbaren Rädern von 75 mm Durchmesser, mit Blockiersystem und 1 Nivellierfuß. (NICHT geeignet für den Personentransport).
Papierrollenhalter.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Länge 1850, Breite 600, Breite mit Armlehnen 848 mm.
Höhenverstellbar (635 bis 945 mm).
Empfohlenes maximales Gewicht: 170 kg.
Gewicht der Liege: 56 kg.
HÖHENVERSTELLUNG: durch Elektromotor mit Handsteuerung.
Garantie auf die Struktur 5 Jahre, Motor 2 Jahre.