TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CEL-1388
3-teilige Liege.
Blutabnahme-Arme, schwenkbar und höhenverstellbar.
Rückenlehne verstellbar bis +75° durch Gasfeder, Beinbereich bis -90° durch manuelle Gelenkverstellung.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, bezogen mit flammhemmendem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidbeschichtung.
Basis mit 4 Nivellierfüßen.
Papierrollenhalter und Kopfkissen.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Länge 1850, Breite 600, Breite mit Armen 777 mm.
Höhenverstellbar (540 bis 850 mm).
Empfohlenes maximales Gewicht: 170 kg.
Gewicht der Liege: 56 kg.
HÖHENVERSTELLUNG: durch Elektromotor mit Handsteuerung.
Garantie auf die Struktur 5 Jahre, Motor 2 Jahre.