TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CEL-1655 UND CEL-1656 ELEKTRISCH
3-teilige Liege.
CEL-1655 ohne Gesichtsloch und Stopfen.
CEL-1656 mit Gesichtsloch.
Rückenlehne verstellbar bis +76,5° und -5° durch Gasfeder.
Beinbereich verstellbar bis +23° und -55,5° durch Rasterscharniere.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, bezogen mit flammhemmendem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidbeschichtung.
Basis mit 4 einziehbaren Rädern von 75 mm Durchmesser, mit Blockiersystem und 1 Nivellierfuß. (NICHT geeignet für den Personentransport).
Papierrollenhalter.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Länge 1930 mm, Breite 601 mm.
Höhenverstellbar (480 bis 1050 mm).
Empfohlenes maximales Gewicht: 170 kg.
Gewicht der Liege: 70 kg.
HÖHENVERSTELLUNG: durch Elektromotor mit Fußsteuerung.