TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CEL-1676
3-teilige Liege.
2 Rückenlehnen verstellbar bis +75°, Beinbereich bis +25° durch Hebelsystem.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, bezogen mit flammhemmendem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidbeschichtung.
Basis mit 4 einziehbaren Rädern von 75 mm Durchmesser, mit Blockiersystem und 1 Nivellierfuß. (NICHT geeignet für den Personentransport).
Gelenkige, drehbare und höhenverstellbare Beinstützen.
Papierrollenhalter.
Edelstahlbehälter für Rückstände.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Länge 1966 mm, Breite 651 mm, Breite mit Beinstützen 1070 mm.
Höhenverstellbar (480 bis 1050 mm) durch Elektromotor mit Fußsteuerung.
Empfohlenes maximales Gewicht: 170 kg.
Gewicht der Liege: 61 kg.
Garantie auf die Struktur 5 Jahre, Motor 2 Jahre.