TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CEL-1680 ELEKTRISCH
Zweiteilig.
Mit Gesichtsöffnung und -verschluss.
Rückenlehne verstellbar bis +70° durch Gasfeder.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, bezogen mit flammhemmendem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidbeschichtung.
Basis mit 4 einziehbaren Rädern von 75 mm Durchmesser, mit Blockiersystem und 1 Nivellierfuß. (NICHT geeignet für den Personentransport).
Papierrollenhalter.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Länge 1930 mm, Breite 675 mm.
Höhenverstellbar (470 bis 955 mm).
Empfohlenes maximales Gewicht: 170 kg.
Gewicht der Liege: 71 kg.
HÖHENVERSTELLUNG: durch Elektromotor mit Fußsteuerung.
Garantie auf die Struktur 5 Jahre, Motor 2 Jahre.