TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CEL-1681.1 UND CEL-1681.4 ELEKTRISCH
Zweiteilig.
CEL-1681.1 mit Gesichtsöffnung und -verschluss.
CEL-1681.4 ohne Gesichtsöffnung.
Rückenlehne verstellbar bis +65° durch mechanisches Gelenk, manuell einstellbar.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, bezogen mit flammhemmendem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidbeschichtung.
Basis mit 4 einziehbaren Rädern von 75 mm Durchmesser, mit Blockiersystem und 1 Nivellierfuß. (NICHT geeignet für den Personentransport).
Papierrollenhalter.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Länge 1930 mm, Breite 680 mm.
Höhenverstellbar (535 bis 970 mm), gerade Anhebung ohne seitliche Verschiebung.
Empfohlenes maximales Gewicht: 170 kg.
Gewicht der Liege: 71 kg.
HÖHENVERSTELLUNG: durch Elektromotor mit Fußsteuerung.
Garantie auf die Struktur 5 Jahre, Motor 2 Jahre.