TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CEL-1682.1 UND CEL-1683.1
Zweiteilige Liege.
CHI-1682.1 mit Gesichtsöffnung und -verschluss.
CHI-1683.1 ohne Gesichtsöffnung.
Rückenlehne verstellbar bis +70° durch Gasfeder.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, bezogen mit flammhemmendem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidbeschichtung.
Basis mit 4 einziehbaren Rädern von 75 mm Durchmesser, mit Blockiersystem und 1 Nivellierfuß. (NICHT geeignet für den Personentransport).
Papierrollenhalter.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Länge 1930 mm, Breite 680 mm.
Höhenverstellbar (580 bis 840 mm) durch Elektromotor mit Fußsteuerung.
Empfohlenes maximales Gewicht: 170 kg.
Gewicht der Liege: 66 kg.
Garantie auf die Struktur 5 Jahre, Motor und Hydraulikpumpe 2 Jahre.