TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CEL-1682.2, CEL-1683.2 UND CHI-1684.2, CHI-1686.2
Zweiteilige Liege.
CEL-1682.2 und CHI-1684.2 mit Gesichtsöffnung und -verschluss.
CEL-1683.2 und CHI-1686.2 ohne Gesichtsöffnung.
Rückenlehne verstellbar bis +70° durch Gasfeder.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, bezogen mit flammhemmendem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidbeschichtung.
Basis mit 4 einziehbaren Rädern von 75 mm Durchmesser, mit Blockiersystem und 1 Nivellierfuß. (NICHT geeignet für den Personentransport).
Papierrollenhalter.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Länge 2200 mm, Breite 705 mm.
HÖHENVERSTELLUNG:
CEL-1682.2 UND CEL-1683.2 (600 bis 860 mm) durch Elektromotor mit Fußsteuerung.
CHI-1684.2 UND CHI-1686.2 (605 bis 865 mm) durch Hydraulikpumpe.
Empfohlenes maximales Gewicht: 170 kg.
Gewicht der Liege: 64 kg.
Garantie auf die Struktur 5 Jahre, Motor und Hydraulikpumpe 2 Jahre.