TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CFI-1600, 1605, 1635, 1636
Zweiteilig.
CFI-1605, CFI-1636 mit Gesichtsöffnung und -verschluss.
CFI-1600, CFI-1635 ohne Gesichtsöffnung.
Rückenlehne verstellbar bis +45° durch Stange.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, bezogen mit flammhemmendem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidbeschichtung.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Länge 1850 mm, Breite 600 mm.
CFI-1635, CFI-1636 feste Höhe, 750 mm.
CFI-1600, CFI-1605 feste Höhe, 600 mm.
Maximal tragbares Gewicht: 130 kg.
Gewicht der Liege: 24 kg.
Wird mit abnehmbaren Beinen geliefert.
Garantie auf die Struktur 5 Jahre.