
[image: image3.jpg]-l

I





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CFI-1661 UND CFI-1663
Zweiteilige Liege.
CFI-1661 ohne Gesichtsloch.
CFI-1663 mit Loch und Gesichtsstöpsel.
Papierrollenhalter
Rückenlehne auf +50º durch zwei Reißverschluss-Scharnieren verstellbar.
BEZUG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoffdichte von 30 kg, bezogen mit schwer entflammbarem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Hergestellt aus hochwertigem Buchenholz, lackiert in Naturfarbe.
Verstärkt mit Rahmen und Tablett.
MAßE UND GEWICHT:
Liegenmaß 1867 x 601 mm.
Feste Höhe 750 mm.
Nettogewicht: 55,8 kg
Maximal unterstütztes empfohlene Gewicht: 130 kg.
Garantie auf die Struktur 5 Jahre 
[image: image2.jpg]C€




[image: image1.png]RCH

MOBILIARIO

X X )





