TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CFI-1670
Drei Körper.
Rückenlehne verstellbar auf +70-10º, Beinbereich auf -90º mittels mechanischer Gelenke.
Beinauflagen, drehbar und höhenverstellbar.
BEZUG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoffdichte von 30 kg, bezogen mit schwer entflammbarem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidfinish.
Papierrollenhalter.
UNGEFÄHR MAßE:
Länge 1596, Breite 495 mm.
Feste Höhe 820 mm.
Gewicht der Liege: 36 kg.
Maximal unterstütztes empfohlene Gewicht: 130 kg.
Garantie auf die Struktur 5 Jahre.