TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CFI-5005
Bobath-Plattform.
Einteilig.
BEZUG: Spanplatte aus Holzfaser mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, bezogen mit feuerfestem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Epoxidbeschichtetes Stahlrohr.
UNGEFÄHR MAßE:
Länge 2000, Breite 1500, Höhe 500 mm.
Maximal unterstütztes empfohlene Gewicht: 270 kg.
Gewicht der Liege: 76 kg.
Garantie auf die Struktur 5 Jahre.