TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CFI-R-1725 UND CFI-R-1726
Zweiteilige Transferliege.
Rückenlehne manuell verstellbar.
Matratzenbett aus phenolischem Kompaktmaterial.
Matratze Länge 190, Breite 60, Höhe 100 mm.
Matratzenfarbe blau.
4 Räder mit einem Durchmesser von 100 mm, 2 davon mit Bremse.
IV-Ständer, Wäschekorb, Sauerstoffflaschenhalter.
CFI-R-1725 Struktur und klappbare Seitengitter aus poliertem AISI 304 Stahlrohr.
CFI-R-1726 Struktur und klappbare Seitengitter aus epoxidbeschichtetem Stahlrohr.
UNGEFÄHR MAßE:
Länge 2120, Breite 720, Höhe 780, Höhe mit Matratze 880 mm.
Nettogewicht: 50 kg.
Maximal unterstütztes empfohlene Gewicht: 150 kg.
Garantie auf die Liege 5 Jahre.