TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CFI-R-1790.B
Einteilige Transferliege.
Verstellbare Kopfstütze mit Gasfeder.
Matratzenbett aus phenolischem Kompaktmaterial.
Matratze Länge 190, Breite 60, Höhe 100 mm.
Matratzenfarbe blau.
Klappbare Seitengitter aus Edelstahlrohr.
4 Räder mit einem Durchmesser von 150 mm, mit Bremssystem an 1 Rad.
Höhenverstellbarer IV-Ständer, Wäschekorb, Sauerstoffflaschenhalter.
STRUKTUR: Epoxidbeschichtetes Stahlrohr.
UNGEFÄHR MAßE:
Länge 2040, Breite 755, Höhe mit Matratze 850 mm.
Nettogewicht 81 kg.
Maximal unterstütztes empfohlene Gewicht: 170 kg.
Garantie auf die Liege 5 Jahre.