TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CHI-1790
Einteilige Transferliege.
Matratze Länge 1900, Breite 600, Höhe 100 mm.
Matratzenfarbe blau.
Seitengitter aus epoxidbeschichtetem Stahlrohr.
4 Räder mit einem Durchmesser von 150 mm, mit Lenkrad.
IV-Ständer, Kleiderhalter, Sauerstoffflaschenhalter.
STRUKTUR: Epoxidbeschichtetes Stahlrohr.
UNGEFÄHR MAßE:
Länge 2040, Breite 600, Breite mit Seitengittern 738 mm.
Höhenverstellbar (640 bis 1125 mm).
Nettogewicht 95 kg.
Maximal unterstütztes empfohlene Gewicht 170 kg.
HÖHENVERSTELLUNG: mittels hydraulischer Pumpe.
Garantie auf die Liege 5 Jahre, hydraulische Pumpe 2 Jahre.