TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN WASCHWAGEN CHI-1795
Einteilige Badliege.
Kopfstütze von 500x200x100 mm.
Abfluss zum Abfluss des Wassers mit 3º Neigung.
Trendelenburg- und Antitrendelenburg-Funktion durch Gasfedern in der Kopfzone aktiviert.
STRUKTUR: Epoxidbeschichtetes Stahlrohr.
4 Räder mit einem Durchmesser von 125 mm, 2 davon mit Bremse.
Befestigung der Räder aus rostfreiem Stahl.
UNGEFÄHR MAßE:
Außen: Länge 1890, Breite 740 mm.
Innere Liegefläche 1795 x 600 mm.
Höhenverstellbar (410 bis 830 mm).
Maximal unterstütztes empfohlene Gewicht: 170 kg.
Gewicht der Liege: 73 kg.
HÖHENVERSTELLUNG: mittels hydraulischer Pumpe, die durch Pedale auf beiden Seiten betätigt wird.
Garantie auf die Struktur 5 Jahre, hydraulische Pumpe 2 Jahre.