CARACTERISTICAS TÉCNICAS CEL-1387
Camilla de 3 cuerpos.
Brazos abatibles.
Respaldo regulable a +75º mediante 2 resortes de gas, zona de las piernas a 90º mediante articulación manual.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm. densidad 30 kg. revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: tubo de acero acabado epoxi.
Base con 4 ruedas retráctiles de 75 mm. de diámetro, con sistema de bloqueo y 1 pata niveladora. (NO aptas para el traslado de personas).
Portarrollos.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 1850, ancho 600, ancho con brazos 848 mm.
Altura regulable (635 a 945 mm.).
Peso máximo soportado aconsejable: 170 kg.
Peso de la camilla: 56 kg.
REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Garantía estructura 5 años, motor 2 años.