CARACTERISTICAS TÉCNICAS CEL-1388
Camilla de 3 cuerpos.
Brazos de extracción de sangre articulados, giratorios y regulables en altura.
Respaldo regulable +75º mediante resorte de gas, zona de las piernas a -90º mediante articulación manual.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm. densidad 30 kg. revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: tubo de acero acabado epoxi.
Base con 4 niveladores.
Portarrollos y cojín cabezal.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 1850, ancho 600, ancho con brazos 777 mm.
Altura regulable (540 a 850 mm.).
Peso máximo soportado aconsejable: 170 kg.
Peso de la camilla: 56 kg.
REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.