CARACTERISTICAS TÉCNICAS CEL-1655 Y CEL-1656 ELÉCTRICA
Camilla de 3 cuerpos.
CEL-1655 sin orificio y tapón facial.
CEL-1656 con orificio facial.
Respaldo regulable a +76,5º y a -5º mediante resorte de gas.
Zona de las piernas a +23º y a -55,5º mediante bisagra de cremallera.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm. densidad 30 kg. revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: tubo de acero acabado epoxi.
Base con 4 ruedas retráctiles de 75 mm. de diámetro, con sistema de bloqueo y 1 pata niveladora. (NO aptas para el traslado de personas).
Portarrollos.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 1930, ancho 601 mm.
Altura regulable (480 a 1050 mm.).
Peso máximo soportado aconsejable: 170 kg.
Peso de la camilla: 70 kg.
REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de pie.