CARACTERISTICAS TÉCNICAS CEL-1676
Camilla de 3 cuerpos.
2 respaldos regulables a +75°, zona de las piernas a +25° mediante sistema de palancas.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm, densidad 30 kg, revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: tubo de acero acabado epoxi.
Base con 4 ruedas retráctiles de 75 mm de diámetro, con sistema de bloqueo y 1 pata niveladora. (NO aptas para el traslado de personas).
Perneras articuladas, giratorias y regulables en altura.
Portarrollos.
Cajón de acero inoxidable para restos.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 1966 mm, ancho 651 mm, ancho con perneras 1070 mm.
Altura regulable (480 a 1050 mm) mediante motor eléctrico con mando de pie.
Peso máximo soportado aconsejable: 170 kg.
Peso de la camilla: 61 kg.
Garantía estructura 5 años, motor 2 años.