CARACTERISTICAS TÉCNICAS CEL-1681.1 Y CEL-1681.4 ELÉCTRICAS
Dos cuerpos.
CEL-1681.1 con orificio y tapón facial.
CEL-1681.4 sin orificio facial.
Respaldo regulable a +65º, manualmente mediante articulación mecánica.
TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm, densidad 30 kg, revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: Tubo de acero acabado epoxi.
Base con 4 ruedas retráctiles de 75 mm de diámetro, con sistema de bloqueo y 1 pata niveladora. (NO aptas para el traslado de personas).
Portarrollos.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 1930 mm, ancho 680 mm.
Altura regulable (535 a 970 mm) subida recta, sin desplazamiento lateral.
Peso máximo soportado aconsejable: 170 kg.
Peso de la camilla: 71 kg.
REGULACIÓN EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de pie.
Garantía estructura 5 años, motor 2 años.