CARACTERISTICAS TÉCNICAS CEL-1682.1 Y CEL-1683.1
Camilla de 2 cuerpos.
CHI-1682.1 con orificio y tapón facial.
CHI-1683.1 sin orificio facial.
Respaldo regulable a +70º mediante resorte de gas.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm, densidad 30 kg, revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: tubo de acero acabado epoxi.
Base con 4 ruedas retráctiles de 75 mm de diámetro, con sistema de bloqueo y 1 pata niveladora. (NO aptas para el traslado de personas).
Portarrollos.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 1930 mm, ancho 680 mm.
Altura regulable (580 a 840 mm) mediante motor eléctrico con mando de pie.
Peso máximo soportado aconsejable: 170 kg.
Peso de la camilla: 66 kg.
Garantía estructura 5 años, motor y bomba hidráulica 2 años.