CARACTERISTICAS TÉCNICAS CFI-1600, 1605, 1635, 1636
Dos cuerpos.
CFI-1605, CFI-1636 con orificio y tapón facial.
CFI-1600, CFI-1635 sin orificio facial.
Respaldo regulable a +45º, mediante varilla.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm, densidad 30 kg, revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: tubo de acero acabado epoxi.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 1850 mm, ancho 600 mm.
CFI-1635, CFI-1636 altura fija, 750 mm.
CFI-1600, CFI-1605 altura fija, 600 mm.
Peso máximo soportado aconsejable: 130 kg.
Peso de la camilla: 24 kg.
Se suministra con las patas desmontadas.
Garantía estructura 5 años.