CARACTERISTICAS TÉCNICAS CFI-1638, 1637, 1612, 1611
Dos cuerpos.
CFI-1638, CFI-1612 con orificio y tapón facial.
CFI-1637, CFI-1611 sin orificio facial.
Respaldo regulable a +45º, mediante varilla.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm, densidad 30 kg, revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: tubo de acero inoxidable.
Portarrollos.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 1850 mm, ancho 600 mm.
CFI-1638, CFI-1637 altura fija, 750 mm.
CFI-1612, CFI-1611 altura fija, 600 mm.
Peso máximo soportado aconsejable: 130 kg.
Peso de la camilla: 24 kg.
Garantía estructura 5 años.