
[image: image3.jpg]-l

I





CARACTERISTICAS TÉCNICAS CFI-1661 Y CFI-1663
Camilla de dos cuerpos.

CFI-1661 sin orificio facial.
CFI-1663 con orificio y tapón facial.

Portarrollos

Regulación del respaldo a +50º mediante dos bisagras de cremallera.

TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm. densidad de 30 kg. revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.

ESTRUCTURA: fabricada en madera de haya de primera calidad, barnizada en color natural.
Reforzada con marco y bandeja.

MEDIDAS Y PESO:
Medidas camilla 1867 x 601 mm.
Altura fija 750 mm.
Peso neto: 55,8 kg
Peso máximo soportado aconsejable: 130 Kg.

Garantía estructura 5 años

[image: image2.jpg]C€




[image: image1.png]RCH

MOBILIARIO

X X )





