CARACTERISTICAS TÉCNICAS CFI-1670
Tres cuerpos.
Respaldo regulable a +70-10º, zona de las piernas a -90º mediante articulación mecánica.
Perneras articuladas, giratorias y regulables en altura.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm. densidad 30 kg. revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: Tubo de acero acabado epoxi.
Portarrollos.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 1596, ancho 495 mm.
Altura fija 820 mm.
Peso de la camilla: 36 kg.
Peso máximo soportado aconsejable: 130 Kg.
Garantía estructura 5 años.