CARACTERISTICAS TÉCNICAS CFI-5005
Plataforma bobath.
Un cuerpo.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm. densidad 30 kg. revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: tubo de acero acabado epoxi.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 2000, ancho 1500, alto 500 mm.
Peso máximo soportado aconsejable: 270 kg.
Peso de la camilla: 76 kg.
Garantía estructura 5 años.