CARACTERISTICAS TÉCNICAS CFI-R-1725 Y CFI-R-1726
Camilla de traslados de 2 cuerpos.
Respaldo regulable mediante sistema manual.
Lecho del colchón en compacto fenólico.
Colchón largo 190, ancho 60, alto 100 mm.
Colchón color azul.
4 ruedas de 100 mm. de diámetro, 2 de ellas con freno.
Soporte suero, cesto para ropa, soporte botella de oxígeno.
CFI-R-1725 Estructura y barandillas plegables en tubo de acero AISI 304 pulido.
CFI-R-1726 Estructura y barandillas plegables en tubo de acero pintado en epoxi.
MEDIDAS APROX:
Largo 2120, ancho 720, alto 780, alto con colchón 880 mm.
Peso neto: 50 kg.
Peso máximo soportado aconsejable: 150 kg.
Garantía camilla 5 años.