CARACTERISTICAS TÉCNICAS CFI-R-1790.B
Camilla de traslados de 1 cuerpo.
Cabecera regulable mediante resorte de gas.
Lecho del colchón en compacto fenólico.
Colchón largo 190, ancho 60, alto 100 mm.
Colchón color azul.
Barandillas plegables en tubo de acero inoxidable.
4 ruedas de 150 mm. de diámetro, con sistema de freno en 1 rueda.
Soporte suero regulable, cesto para ropa, soporte botella de oxígeno.
ESTRUCTURA: Tubo de acero pintado en epoxi.
MEDIDAS APROX:
Largo 2040, ancho 755, alto con colchón 850 mm.
Peso neto 81 kg.
Peso máximo soportado aconsejable: 170 kg.
Garantía camilla 5 años.