CARACTERISTICAS TÉCNICAS CHI-1790
Camilla de traslados de 1 cuerpo.
Colchón largo 1900, ancho 600, alto 100 mm.
Colchón color azul.
Barandillas en tubo de acero pintado en epoxi.
4 ruedas de 150 mm. de diámetro, con rueda direccional.
Soporte suero, soporte ropa, soporte botella de oxígeno.
ESTRUCTURA: tubo de acero pintado en epoxi.
MEDIDAS APROX:
Largo 2040, ancho 600, ancho con barandillas 738 mm.
Altura regulable (640 a 1125 mm.).
Peso neto 95 kg.
Peso máximo soportado aconsejable 170 kg.
REGULACIÓN EN ALTURA: mediante bomba hidráulica.
Garantía camilla 5 años, bomba hidráulica 2 años.