CARACTERISTICAS TÉCNICAS CARRO DE LAVADO CHI-1795
Camilla para baño de 1 cuerpo.
Reposa cabezas de 500x200x100 mm.
Desagüe para el drenaje del agua con 3º de inclinación.
Tren y antitrendelenburg accionados mediante resortes de gas ubicados en la zona de la cabeza.
ESTRUCTURA: tubo de acero acabado epoxi.
4 ruedas de 125 mm. de diámetro, 2 de ellas con freno.
Fijación de las ruedas en acero inoxidable.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Exterior: Largo 1890, ancho 740 mm.
Interior de lecho 1795 x 600 mm.
Altura regulable (410 a 830 mm.)
Peso máximo soportado aconsejable: 170 kg.
Peso de la camilla: 73 kg.
REGULACIÓN EN ALTURA: mediante bomba hidráulica accionada por pedales ubicados a ambos lados.
Garantía estructura 5 años, bomba hidráulica 2 años.