CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CEL-1387
Table d'examen à 3 sections.
Accoudoirs rabattables.
Dossier réglable à +75° par 2 vérins à gaz, zone des jambes à 90° par articulation manuelle.
REVÊTEMENT: panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, revêtu de similicuir ignifuge, antibactérien.
STRUCTURE: tube en acier avec finition époxy.
Base avec 4 roues rétractables de 75 mm de diamètre, avec système de blocage et 1 pied niveleur. (NON adapté au transport de personnes).
Porte-rouleaux.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES:
Longueur 1850, largeur 600, largeur avec accoudoirs 848 mm.
Hauteur réglable (635 à 945 mm).
Poids maximal recommandé: 170 kg.
Poids de la table: 56 kg.
RÉGLAGE EN HAUTEUR: par moteur électrique avec commande manuelle.
Garantie structure 5 ans, moteur 2 ans.