CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CEL-1388
Table d'examen à 3 sections.
Accoudoirs de prélèvement sanguin articulés, pivotants et réglables en hauteur.
Dossier réglable à +75° par vérin à gaz, zone des jambes à -90° par articulation manuelle.
REVÊTEMENT: panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, revêtu de similicuir ignifuge, antibactérien.
STRUCTURE: tube en acier avec finition époxy.
Base avec 4 niveleurs.
Porte-rouleaux et coussin de tête.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES:
Longueur 1850, largeur 600, largeur avec accoudoirs 777 mm.
Hauteur réglable (540 à 850 mm).
Poids maximal recommandé: 170 kg.
Poids de la table: 56 kg.
RÉGLAGE EN HAUTEUR: par moteur électrique avec commande manuelle.