CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CEL-1655 ET CEL-1656 ÉLECTRIQUE
Table d'examen à 3 sections.
CEL-1655 sans trou ni bouchon facial.
CEL-1656 avec trou facial.
Dossier réglable à +76,5° et à -5° par vérin à gaz.
Zone des jambes réglable à +23° et à -55,5° par charnière à crémaillère.
REVÊTEMENT: panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, revêtu de similicuir ignifuge, antibactérien.
STRUCTURE: tube en acier avec finition époxy.
Base avec 4 roues rétractables de 75 mm de diamètre, avec système de blocage et 1 pied niveleur. (NON adapté au transport de personnes).
Porte-rouleaux.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES:
Longueur 1930 mm, largeur 601 mm.
Hauteur réglable (480 à 1050 mm).
Poids maximal recommandé: 170 kg.
Poids de la table: 70 kg.
RÉGLAGE EN HAUTEUR: par moteur électrique avec commande au pied.