CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CEL-1682.1 ET CEL-1683.1
Table de 2 sections.
CHI-1682.1 avec ouverture faciale et bouchon.
CHI-1683.1 sans ouverture faciale.
Dossier réglable à +70° par vérin à gaz.
REVÊTEMENT: panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, revêtu de similicuir ignifuge, antibactérien.
STRUCTURE: tube en acier avec finition époxy.
Base avec 4 roues rétractables de 75 mm de diamètre, avec système de blocage et 1 pied niveleur. (NON adapté au transport de personnes).
Porte-rouleaux.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES:
Longueur 1930 mm, largeur 680 mm.
Hauteur réglable (580 à 840 mm) par moteur électrique avec commande au pied.
Poids maximal recommandé: 170 kg.
Poids de la table: 66 kg.
Garantie structure 5 ans, moteur et pompe hydraulique 2 ans.