CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CEL-1682.2, CEL-1683.2 ET CHI-1684.2, CHI-1686.2
Table de 2 sections.
CEL-1682.2 et CHI-1684.2 avec ouverture faciale et bouchon.
CEL-1683.2 et CHI-1686.2 sans ouverture faciale.
Dossier réglable à +70° par vérin à gaz.
REVÊTEMENT: panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, revêtu de similicuir ignifuge, antibactérien.
STRUCTURE: tube en acier avec finition époxy.
Base avec 4 roues rétractables de 75 mm de diamètre, avec système de blocage et 1 pied niveleur. (NON adapté au transport de personnes).
Porte-rouleaux.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES:
Longueur 2200 mm, largeur 705 mm.
RÉGLAGE EN HAUTEUR:
CEL-1682.2 ET CEL-1683.2 (600 à 860 mm) par moteur électrique avec commande au pied.
CHI-1684.2 ET CHI-1686.2 (605 à 865 mm) par pompe hydraulique.
Poids maximal recommandé: 170 kg.
Poids de la table: 64 kg.
Garantie structure 5 ans, moteur et pompe hydraulique 2 ans.