CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CFI-1600, 1605, 1635, 1636
Deux sections.
CFI-1605, CFI-1636 avec ouverture faciale et bouchon.
CFI-1600, CFI-1635 sans ouverture faciale.
Dossier réglable à +45° par tige.
REVÊTEMENT: panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, revêtu de similicuir ignifuge, antibactérien.
STRUCTURE: tube en acier avec finition époxy.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES:
Longueur 1850 mm, largeur 600 mm.
CFI-1635, CFI-1636 hauteur fixe, 750 mm.
CFI-1600, CFI-1605 hauteur fixe, 600 mm.
Poids maximal supporté: 130 kg.
Poids de la table: 24 kg.
Livré avec les pieds démontés.
Garantie structure 5 ans.