CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CFI-1638, 1637, 1612, 1611
Deux sections.
CFI-1638, CFI-1612 avec ouverture faciale et bouchon.
CFI-1637, CFI-1611 sans ouverture faciale.
Dossier réglable à +45° par tige.
REVÊTEMENT: panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, revêtu de similicuir ignifuge, antibactérien.
STRUCTURE: tube en acier inoxydable.
Porte-rouleaux.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES:
Longueur 1850 mm, largeur 600 mm.
CFI-1638, CFI-1637 hauteur fixe, 750 mm.
CFI-1612, CFI-1611 hauteur fixe, 600 mm.
Poids maximal supporté: 130 kg.
Poids de la table: 24 kg.
Garantie structure 5 ans.