
[image: image3.jpg]-l

I





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CFI-1661 ET CFI-1663
Table à deux corps.
CFI-1661 sans orifice facial.
CFI-1663 avec orifice et bouchon facial.
Porte-rouleaux
Réglage du dossier à +50º par deux charnières à fermeture éclair.
TAPISSEMENT : panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité de 30 kg, recouvert de simili cuir ignifuge et antibactérien.
STRUCTURE : fabriquée en bois de hêtre de première qualité, vernie en couleur naturelle.
Renforcée avec cadre et plateau.
DIMENSIONS ET POIDS :
Dimensions de la table 1867 x 601 mm.
Hauteur fixe 750 mm.
Poids net : 55,8 kg
Poids maximum supporté recommandé : 130 kg.
Garantie de la structure 5 ans 
[image: image2.jpg]C€




[image: image1.png]RCH

MOBILIARIO

X X )





