CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CFI-5005
Plateforme bobath.
Un corps.
TAPISSEMENT : panneau en fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, recouvert de simili cuir ignifuge et antibactérien.
STRUCTURE : tube en acier fini époxy.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES :
Longueur 2000, largeur 1500, hauteur 500 mm.
Poids maximum supporté recommandé : 270 kg.
Poids de la table : 76 kg.
Garantie de la structure 5 ans.