CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CFI-R-1725 ET CFI-R-1726
Table de transfert à 2 corps.
Dossier réglable par système manuel.
Lit du matelas en compact phénolique.
Matelas longueur 190, largeur 60, hauteur 100 mm.
Matelas couleur bleue.
4 roues de 100 mm de diamètre, dont 2 avec frein.
Porte-sérum, panier à linge, support de bouteille d'oxygène.
CFI-R-1725 Structure et barrières pliantes en tube d'acier AISI 304 poli.
CFI-R-1726 Structure et barrières pliantes en tube d'acier peint en époxy.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES :
Longueur 2120, largeur 720, hauteur 780, hauteur avec matelas 880 mm.
Poids net : 50 kg.
Poids maximum supporté recommandé : 150 kg.
Garantie de la table 5 ans.