CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CFI-R-1790.B
Table de transfert à 1 corps.
Têtière réglable par ressort à gaz.
Lit du matelas en compact phénolique.
Matelas longueur 190, largeur 60, hauteur 100 mm.
Matelas couleur bleue.
Barrières pliantes en tube en acier inoxydable.
4 roues de 150 mm de diamètre, avec système de frein sur 1 roue.
Porte-sérum réglable, panier à linge, support de bouteille d'oxygène.
STRUCTURE : Tube en acier peint en époxy.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES :
Longueur 2040, largeur 755, hauteur avec matelas 850 mm.
Poids net 81 kg.
Poids maximum supporté recommandé : 170 kg.
Garantie de la table 5 ans.