CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHI-1790
Table de transfert à 1 corps.
Matelas longueur 1900, largeur 600, hauteur 100 mm.
Matelas couleur bleue.
Barrières en tube d'acier peint en époxy.
4 roues de 150 mm de diamètre, avec roue directionnelle.
Porte-sérum, porte-vêtements, support de bouteille d'oxygène.
STRUCTURE : tube en acier peint en époxy.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES :
Longueur 2040, largeur 600, largeur avec barrières 738 mm.
Hauteur réglable (640 à 1125 mm).
Poids net 95 kg.
Poids maximum supporté recommandé 170 kg.
RÉGLAGE EN HAUTEUR : par pompe hydraulique.
Garantie de la table 5 ans, pompe hydraulique 2 ans.