CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARIOT DE LAVAGE CHI-1795
Table de bain à 1 corps.
Appui-tête de 500x200x100 mm.
Écoulement pour le drainage de l'eau avec 3º d'inclinaison.
Trendelenburg et antitrendelenburg actionnés par des ressorts à gaz situés dans la zone de la tête.
STRUCTURE : tube en acier fini époxy.
4 roues de 125 mm de diamètre, dont 2 avec frein.
Fixation des roues en acier inoxydable.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES :
Extérieur : Longueur 1890, largeur 740 mm.
Dimensions intérieures du lit 1795 x 600 mm.
Hauteur réglable (410 à 830 mm).
Poids maximum supporté recommandé : 170 kg.
Poids de la table : 73 kg.
RÉGLAGE EN HAUTEUR : par pompe hydraulique actionnée par des pédales situées des deux côtés.
Garantie de la structure 5 ans, pompe hydraulique 2 ans.