TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CEL-1674 UND CHI-1673
3-teilige Liege.
Rückenlehne verstellbar bis +75°, Beinbereich bis -90° durch Gasfedern.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, bezogen mit flammhemmendem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidbeschichtung.
Papierrollenhalter.
Drehbare und höhenverstellbare Armlehnen.
Drehbare und höhenverstellbare Beinstützen.
Edelstahlbehälter für Rückstände.
Basis mit 4 Nivellierfüßen.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Länge 1850 mm, Breite 600 mm, Breite mit Beinstützen 1025 mm.
CEL-1674 höhenverstellbar (540 bis 855 mm) durch Elektromotor mit Fußsteuerung.
CHI-1673 höhenverstellbar (640 bis 945 mm) durch Hydraulikpumpe.
Empfohlenes maximales Gewicht: 170 kg.
Gewicht der Liege: 61 kg.
Garantie auf die Struktur 5 Jahre, Motor und Hydraulikpumpe 2 Jahre.