TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CEL-1685
Einteilige Liege.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, bezogen mit flammhemmendem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidbeschichtung.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Länge 2000 mm, Breite 1500 mm.
HÖHENVERSTELLBAR (455 bis 915 mm).
HÖHENVERSTELLUNG: durch Elektromotor mit Fußsteuerung.
Empfohlenes maximales Gewicht: 170 kg.
Gewicht der Liege: 127 kg.
Garantie auf die Struktur 5 Jahre, Motor 2 Jahre.