TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CFI-1672
Dreiteilige Liege.
Ohne Gesichtsaussparung.
Rückenlehne verstellbar bis +30º durch Rastergelenk.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, mit flammhemmendem, antibakteriellem Kunstleder überzogen.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidbeschichtung.
BASIS mit Sockel aus Edelstahlblech AISI 304.
Drehbare und höhenverstellbare Beinauflagen.
Edelstahlbehälter für Abfälle.
5 Metallfächer in die Struktur integriert, mit Kunststoff-Innenseiten.
Rollenhalter.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Länge 1700, Breite 610 mm.
Feste Höhe 840 mm.
Maximale empfohlene Tragfähigkeit: 170 kg.
Gewicht der Liege: 87 kg.
Garantie auf die Struktur: 5 Jahre.