TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CHI-1657 UND CHI-1658 HYDRAULISCH
Dreiteilige Liege.
CEL-1657 ohne Loch und Gesichtsstöpsel.
CEL-1658 mit Gesichtsausschnitt.
Rückenlehne verstellbar auf +76,5 und -5º, Beinbereich auf +23 und -55,5º durch Gasfeder.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte, bedeckt mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, bezogen mit feuerfestem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Stahlrohr, epoxidbeschichtet.
Basis mit 4 einziehbaren Rollen von 75 mm Durchmesser, mit Verriegelungssystem und 1 Nivellierfuß. (NICHT geeignet für den Transport von Personen).
Rollenhalter.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Länge 193 Breite 601 mm.
Höhenverstellbar (48 bis 105 mm).
Maximal empfohlenes Tragegewicht: 170 kg.
Gewicht der Liege: 70 kg.
HÖHENVERSTELLUNG: durch Hydraulikpumpe.
Garantie: Struktur 5 Jahre, Hydraulikpumpe 2 Jahre.