TECHNISCHE DATEN CHI-1673.A.4124
Dreiteilige Liege.
Rückenlehne verstellbar bis +75º durch Gasfedern, Beinbereich bis -90º durch Rasterverstellung.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte, bedeckt mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, bezogen mit schwer entflammbarem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidharz-Beschichtung.
Papierrollenhalter.
Drehbare und höhenverstellbare Armlehnen.
Drehbare und höhenverstellbare Beinhalter.
Edelstahlbehälter für Abfälle.
Basis mit 4 einziehbaren Rädern von 75 mm Durchmesser, mit Blockiersystem und 1 Nivellierfuß. (NICHT für den Transport von Personen geeignet).
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Länge 1850 mm, Breite 600 mm, Breite mit Beinhaltern 1025 mm.
Höhenverstellung (635 bis 945 mm) durch Hydraulikpumpe.
Empfohlenes maximales Gewicht: 170 kg.
Gewicht der Liege: 66 kg.
Strukturgarantie 5 Jahre, Hydraulikpumpe 2 Jahre.