TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CHI-1684.1 UND CHI-1686.1
Zweiteilige Liege.
CHI-1684.1 mit Gesichtsohr und Stopfen.
CHI-1686.1 ohne Gesichtsohr.
Rückenlehne auf +70º mit Gasfeder verstellbar.
BEZUG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoffdichte von 30 kg, bezogen mit schwer entflammbarem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Epoxidbeschichtetes Stahlrohr.
Basis mit 4 versenkbaren Rädern von 75 mm Durchmesser, mit Bremssystem und 1 Nivellierfuß. (NICHT für den Transport von Personen geeignet).
Papierrollenhalter.
UNGEFÄHR MAßE:
Länge 1933, Breite 680 mm.
HÖHENVERSTELLUNG: (580 bis 840 mm.) mit hydraulischer Pumpe.
Maximal unterstütztes empfohlene Gewicht: 170 kg.
Gewicht der Liege: 63 kg.
Garantie auf die Struktur 5 Jahre, hydraulische Pumpe 2 Jahre.